Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12 апреля 2018 г. N 63

На основании Предписания Государственной жилищной инспекции Курской области от 15.12.2017 N 4776 и в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDFACC43E0AE4E0FE07AFE4EC4E00J) Губернатора Курской области от 27.03.2012 N 158-пг "Об уполномоченном органе по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг" приказываю:

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 16.05.2017 [N 60](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDFA8C4390FE4E0FE07AFE4EC4E00J) (в редакции от 20.07.2017 [N 89](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDFA8C63C0FE4E0FE07AFE4EC4E00J)) одновременно был признан утратившим силу [приказом](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDEADC5300FE4E0FE07AFE4ECE04E1EBDB7ECF4CBBCB9D34D02J) комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 12.04.2018 N 62.  Приказ комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 20.08.2012 [N 64](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDFACCE3B0CE4E0FE07AFE4EC4E00J) (в редакции приказов комитета [N 79](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDAABC13007E4E0FE07AFE4EC4E00J) от 15.10.2012, [N 94](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDAABCE390DE4E0FE07AFE4EC4E00J) от 19.11.2012 и [N 47](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDAA5C03006E4E0FE07AFE4EC4E00J) от 20.05.2013) ранее был признан утратившим силу [приказом](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDFA8C4390FE4E0FE07AFE4ECE04E1EBDB7ECF4CBBCBDD64D04J) комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 16.05.2017 N 60. |

1. Признать утратившими силу с 01.05.2018 приказы комитета ЖКХ и ТЭК Курской области от 16.05.2017 [N 60](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDFA8C4390FE4E0FE07AFE4EC4E00J) (в редакции от 20.07.2017 [N 89](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDFA8C63C0FE4E0FE07AFE4EC4E00J)); от 20.08.12 [N 64](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDFACCE3B0CE4E0FE07AFE4EC4E00J) (в редакции приказов комитета [N 79](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDAABC13007E4E0FE07AFE4EC4E00J) от 15.10.12, [N 94](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDAABCE390DE4E0FE07AFE4EC4E00J) от 19.11.12 и [N 47](consultantplus://offline/ref=18CDBD4E48DDE060849E3BF0C6045C5B5DC9561EDAA5C03006E4E0FE07AFE4EC4E00J) от 20.05.13).

2. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2018 на территории Курской области [нормативы](#P29) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению в жилых помещениях, отведению сточных вод в жилых помещениях, определенные с помощью аналогового метода, согласно приложению к настоящему приказу.

3. Приказ подлежит официальному опубликованию в 10-дневный срок со дня его подписания.

Председатель комитета

С.А.ЯКОВЧЕНКО

Приложение N 1

Утверждены

приказом

комитета ЖКХ и ТЭК Курской области

от 12 апреля 2018 г. N 63

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

(NX И Nr, М3 НА 1 ЧЕЛОВЕКА), ОТВЕДЕНИЮ СТОЧНЫХ ВОД

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (Nk, М3 НА 1 ЧЕЛОВЕКА)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства | Этажность | Холодная вода | Горячая вода | Отведение сточных |
| Nx | Nr | Nk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | | | | |
| 1.1 | ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | от 1 до 5 | 6,99 | 3,16 | 10,15 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 1.2 | ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | от 1 до 5 | 6,87 | 3,08 | 9,95 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 1.3 | ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | от 1 до 5 | 6,82 | 2,76 | 9,58 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением или местной канализацией, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | | | | |
| 2.1 | ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | от 1 до 5 | 9,0 |  | 9,0/0 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 2.2 | ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | от 1 до 5 | 8,86 |  | 8,86/0 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 2.3 | ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | от 1 до 5 | 8,79 |  | 8,79/0 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 2.4 | ваннами без душа | от 1 до 5 | 8,66 |  | 8,66/0 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |
| 2.5 | душем (душевой кабиной) | от 1 до 5 | 9,18 |  | 9,18/0 |
| от 6 до 9 |
| от 10 до 16 |
| более 16 |

Примечание.

1. В числителе указан норматив для централизованной системы водоотведения; в знаменателе - для местной канализации.