## ВДГО по договорам
Согласовано | [10 empty] | Утверждаю
Технический Директор ООО "ЖКУ" | [10 empty] | Генеральныйдиректор ООО "Строй-Рем Ком"
____________ Ю.А. Жиляков | [10 empty] | ______________ Н.В. Пьянов
"___" _____________ 2021 г. | [10 empty] | "____" ____________ 2021 г.
ПЛАН-ГРАФИК проведения ТО ВДГО
многоквартирных жилых домов
на 2022 год
У К | Адрес |  |  | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Количество подъездов | Количество дымоходов | Кол-во вент каналов | Кол-во газ-х стояков | Кол-во занорной арматуры | ТО ВДГО план | ТО ВДГО факт
УК-2 | Гагарина | 2 |  | 1976 | 5 | 56 | 4 | 0 | 14 |  |  | ноябрь
УК-3 | Гагарина | 3 | 2 | 1972 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | ноябрь
УК-3 | Гагарина | 3 | 3 | 1972 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | ноябрь
УК-3 | Гагарина | 3 | 4 | 1972 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | ноябрь
УК-2 | Гагарина | 4 |  | 1974 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | май
УК-2 | Гагарина | 6 | 2 | 1974 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | май
УК-2 | Гагарина | 7 | 1 | 1972 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | август
УК-2 | Гагарина | 9 | 1 | 1971 | 5 | 58 | 4 | 0 | 12 |  |  | август
УК-2 | Гагарина | 9 | 2 | 1971 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | август
УК-2 | Гагарина | 10 |  | 1974 | 5 | 58 | 4 | 0 | 12 |  |  | август
УК-2 | Гагарина | 10 | 2 | 1974 | 5 | 59 | 4 | 0 | 12 |  |  | август
УК-2 | Гагарина | 13 | 1 | 1972 | 5 | 59 | 4 | 0 | 12 |  |  | август
УК-2 | Гагарина | 13 | 2 | 1972 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | август
УК-2 | Гагарина | 14 | 2 | 1995 | 9 | 78 | 2 | 0 | 8 |  |  | август
УК-2 | Гагарина | 17 | 1 | 1972 | 5 | 117 | 8 | 0 | 24 |  |  | август
УК-2 | Гагарина | 17 | 2 | 1975 | 5 | 119 | 8 | 0 | 24 |  |  | август
УК-2 | Гагарина | 19 | 1 | 1972 | 5 | 119 | 8 | 0 | 24 |  |  | август
УК-2 | Гагарина | 19 | 2 | 1971 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | май
УК-2 | Гагарина | 19 | 3 | 1971 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | май
УК-2 | Гагарина | 21 |  | 1980 | 9 | 112 | 3 | 0 | 12 |  |  | февраль
УК-4 | Гагарина | 26 |  | 2002 | 6 | 72 | 5 | 72 | 72 |  |  | август
УК-2 | Гагарина | 29 |  | 1973 | 9 | 54 | 1 | 0 | 6 |  |  | сентябрь
УК-2 | Гагарина | 31 | 3 | 1970 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | сентябрь
УК-2 | Гагарина | 41 |  | 1971 | 5 | 119 | 8 | 0 | 24 |  |  | октябрь
УК-2 | Гагарина | 43 |  | 1970 | 5 | 119 | 8 | 0 | 24 |  |  | октябрь
УК-2 | Гагарина | 45 |  | 1971 | 5 | 119 | 8 | 0 | 24 |  |  | октябрь
УК-2 | Гагарина | 47 |  | 1972 | 5 | 119 | 8 | 0 | 24 |  |  | май
УК-4 | Гагарина | 47 | 2 | 1990 | 5 | 30 | 2 | 0 | 6 |  |  | октябрь
УК-2 | Гайдара | 2 |  | 1972 | 5 | 115 | 8 | 0 | 23 |  |  | сентябрь
УК-2 | Гайдара | 4 |  | 1973 | 5 | 85 | 6 | 0 | 17 |  |  | сентябрь
УК-2 | Гайдара | 4 | 2 | 1973 | 9 | 54 | 1 | 0 | 6 |  |  | май
УК-2 | Гайдара | 6 | 3 | 1972 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | май
УК-2 | Гайдара | 6 | 4 | 1972 | 5 | 88 | 6 | 0 | 18 |  |  | май
УК-1 | Горняков | 2 |  | 1985 | 9 | 36 | 1 | 0 | 4 |  |  | сентябрь
УК-1 | Горняков | 3 |  | 1975 | 5 | 117 | 8 | 0 | 24 |  |  | сентябрь
УК-1 | Горняков | 4 |  | 1983 | 9 | 36 | 1 | 0 | 4 |  |  | сентябрь
УК-1 | Горняков | 6 |  | 1983 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | сентябрь
УК-1 | Горняков | 8 |  | 1983 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | сентябрь
УК-1 | Горняков | 8 | 2 | 1992 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | сентябрь
УКАльянс | Детский пер | 2 |  | 1979 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | сентябрь
УК-2 | Детский пер | 5 |  | 1978 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | сентябрь
УК-2 | Детский пер | 5 | 2 | 1978 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | сентябрь
УК-2 | Детский пер | 7 |  | 1978 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | сентябрь
УКАльянс | Детский пер | 11 |  | 1978 | 5 | 117 | 8 | 0 | 24 |  |  | сентябрь
УК-2 | Детский пер | 12 |  | 1973 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | сентябрь
УК-2 | Детский пер | 14 |  | 1979 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | сентябрь
УК-5 | Димитрова | 1 |  | 1984 | 9 | 63 | 1 | 0 | 7 |  |  | сентябрь
УК-5 | Димитрова | 1 | 2 | 1986 | 9 | 61 | 1 | 0 | 7 |  |  | сентябрь
УК-5 | Димитрова | 2 |  | 1998 | 9 | 144 | 4 | 0 | 16 |  |  | сентябрь
УК-5 | Димитрова | 3 | 3 | 1975 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | сентябрь
УК-5 | Димитрова | 3 | 4 | 1975 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | сентябрь
УК-5 | Димитрова | 3 | 5 | 1975 | 5 | 117 | 8 | 0 | 24 |  |  | сентябрь
УК-3 | Димитрова | 6 |  | 1996 | 9 | 215 | 6 | 0 | 24 |  |  | сентябрь
УК-5 | Димитрова | 7 |  | 1974 | 5 | 89 | 6 | 0 | 18 |  |  | август
УК-5 | Димитрова | 7 | 2 | 1974 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | август
УК-3 | Димитрова | 8 | 3 | 2007 | 10 | 218 | 4 | 0 | 22 |  |  | октябрь
УК-3 | Димитрова | 8 | 4 | 2007 | 10 | 179 | 3 | 0 | 18 |  |  | октябрь
УК-3 | Димитрова | 8 | 5 | 2007 | 10 | 148 | 3 | 0 | 15 |  |  | октябрь
УК-3 | Димитрова | 8 | 6 | 2007 | 10 | 180 | 3 | 0 | 18 |  |  | октябрь
УК-5 | Димитрова | 12 |  | 1994 | 9 | 64 | 2 | 0 | 8 |  |  | октябрь
УК-5 | Димитрова | 12 | 2 | 1991 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | октябрь
УК-5 | Димитрова | 12 | 3 | 1991 | 9 | 143 | 4 | 0 | 16 |  |  | октябрь
УК-5 | Димитрова | 13 |  | 1983 | 9 | 142 | 4 | 0 | 16 |  |  | октябрь
УК-2 | Димитрова | 13 | 2 | 1973 | 5 | 89 | 6 | 0 | 18 |  |  | август
УК-2 | Димитрова | 13 | 3 | 1973 | 5 | 59 | 4 | 0 | 12 |  |  | август
УК-2 | Димитрова | 25 |  | 1982 | 9 | 246 | 7 | 0 | 28 |  |  | февраль
УК-2 | Дружбы | 1 |  | 1977 | 5 | 116 | 8 | 0 | 24 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 2 |  | 1977 | 5 | 88 | 6 | 0 | 18 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 3 |  | 1978 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 4 |  | 1977 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 4 | 2 | 1977 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-3 | Дружбы | 4 | 3 | 1977 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 5 |  | 1978 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 6 | 2 | 1977 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 8 |  | 1977 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 9 |  | 1978 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 10 |  | 1977 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 10 | 2 | 1977 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 10 | 3 | 1977 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 10 | 4 | 1977 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 11 |  | 1978 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-2 | Дружбы | 13 |  | 1999 | 9 | 99 | 3 | 0 | 11 |  |  | июнь
УК-5 | Заводской пр | 5 |  | 1994 | 5 | 80 | 4 | 0 | 16 |  |  | июнь
УК-5 | Заводской пр | 7 |  | 2000 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | июнь
УК-3 | Заводской пр | 7 | 2 | 2005 | 9 | 130 | 3 | 0 | 14 |  |  | июнь
УК-5 | Заводской пр | 7 | 3 | 2005 | 10 | 200 | 4 | 0 | 20 |  |  | июнь
УК-5 | Заводской пр | 9 | 2 | 1993 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | июнь
УК-3 | Заводской пр | 9 | 3 | 1993 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | июнь
УК Альянс | Заводской пр | 11 |  | 2007 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | июнь
УК-3 | Заводской пр | 13 |  | 2007 | 10 | 80 | 2 | 0 | 8 |  |  | июнь
УК-1 | Комарова | 26 | 1 | 1968 | 5 | 60 | 4 | 60 | 60 |  |  | январь
УК-1 | Комарова | 26 | 2 | 1968 | 5 | 90 | 6 | 90 | 90 |  |  | январь
УК-1 | Комарова | 28 | 1 | 1968 | 5 | 116 | 8 | 116 | 116 |  |  | январь
УК-1 | Комарова | 28 | 2 | 1968 | 5 | 60 | 4 | 60 | 60 |  |  | январь
УК-1 | Курская | 1 | 1 | 1966 | 5 | 75 | 4 | 75 | 75 |  |  | январь
УК-1 | Курская | 1 | 2 | 1957 | 5 | 80 | 4 | 80 | 80 |  |  | январь
УК-1 | Курская | 1 | 3 | 1966 | 5 | 60 | 3 | 60 | 60 |  |  | январь
УК-1 | Курская | 3 |  | 1966 | 5 | 60 | 3 | 60 | 60 |  |  | январь
УК-1 | Курская | 5 |  | 1967 | 5 | 80 | 4 | 80 | 80 |  |  | январь
УК-1 | Курская | 9 |  | 1966 | 5 | 80 | 4 | 80 | 80 |  |  | январь
УК-1 | Курская | 11 |  | 1966 | 5 | 60 | 3 | 60 | 60 |  |  | январь
УК-1 | Курская | 13 | 1 | 1966 | 5 | 72 | 4 | 72 | 72 |  |  | январь
УК-1 | Курская | 13 | 2 | 1967 | 5 | 80 | 4 | 80 | 80 |  |  | январь
УК-1 | Курская | 13 | 3 | 1965 | 5 | 80 | 4 | 80 | 80 |  |  | январь
УК-1 | Курская | 25 |  | 1969 | 5 | 119 | 8 | 0 | 24 |  |  | июль
УК-1 | Курская | 29 | 2 | 1970 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | февраль
УК-1 | Курская | 31 |  | 1970 | 5 | 90 | 4 | 0 | 18 |  |  | август
УК-2 | Курская | 37 | 1 | 1972 | 5 | 86 | 6 | 0 | 18 |  |  | август
УК-2 | Курская | 37 | 2 | 1972 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | август
УК-3 | Курская | 47 | 1 | 1973 | 5 | 87 | 6 | 0 | 18 |  |  | апрель
УК-2 | Курская | 70 |  | 1973 | 5 | 55 | 4 | 0 | 11 |  |  | февраль
УК Альянс | Курская | 72 |  | 1971 | 5 | 80 | 6 | 0 | 16 |  |  | август
УК-2 | Курская | 74 | 2 | 1996 | 6 | 60 | 4 | 0 | 10 |  |  | февраль
УК-1 | Лени Голенькова | 19 |  | 1971 | 9 | 54 | 1 | 0 | 6 |  |  | февраль
УК-1 | Лени Голенькова | 21 |  | 1972 | 9 | 54 | 1 | 0 | 6 |  |  | февраль
УК-1 | Лени Голенькова | 23 |  | 1973 | 9 | 54 | 1 | 0 | 6 |  |  | февраль
УК-1 | Лени Голенькова | 23 | 2 | 1989 | 9 | 54 | 1 | 0 | 6 |  |  | февраль
УК-1 | Ленина | 3 |  | 1961 | 3 | 36 | 3 | 36 | 36 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 4 |  | 1959 | 3 | 36 | 3 | 36 | 36 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 5 |  | 1958 | 3 | 36 | 3 | 36 | 36 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 6 |  | 1960 | 3 | 36 | 3 | 36 | 36 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 6 | а | 1963 | 4 | 64 | 4 | 64 | 64 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 7 |  | 1959 | 3 | 36 | 3 | 36 | 36 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 8 |  | 1959 | 3 | 36 | 3 | 36 | 36 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 9 |  | 1961 | 3 | 29 | 4 | 29 | 29 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 12 | а | 1963 | 5 | 60 | 3 | 60 | 60 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 16 |  | 1963 | 4 | 64 | 4 | 64 | 64 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 16 | а | 1964 | 5 | 60 | 3 | 60 | 60 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 26 |  | 1965 | 5 | 79 | 4 | 79 | 79 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 27 | 1 | 1970 | 5 | 88 | 6 | 88 | 88 |  |  | апрель
УК-1 | Ленина | 27 | 2 | 1971 | 5 | 100 | 6 | 100 | 100 |  |  | апрель
УК-1 | Ленина | 28 | 1 | 1964 | 5 | 79 | 4 | 79 | 79 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 28 | 2 | 1965 | 5 | 80 | 4 | 80 | 80 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 28 | 3 | 1965 | 5 | 80 | 4 | 80 | 80 |  |  | январь
УК-2 | Ленина | 29 | 1 | 1972 | 5 | 115 | 8 | 115 | 115 |  |  | апрель
УК-1 | Ленина | 30 |  | 1965 | 5 | 49 | 3 | 49 | 49 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 31 | 1 | 1970 | 5 | 113 | 8 | 0 | 24 |  |  | август
УК-1 | Ленина | 32 | 3 | 1964 | 5 | 80 | 4 | 80 | 80 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 33 |  | 1966 | 9 | 33 | 1 | 0 | 4 |  |  | май
УК-1 | Ленина | 34 | 1 | 1971 | 5 | 114 | 8 | 114 | 114 |  |  | февраль
УК-1 | Ленина | 34 | 2 | 1968 | 5 | 90 | 6 | 90 | 90 |  |  | февраль
УК-1 | Ленина | 35 |  | 1977 | 9 | 64 | 2 | 0 | 8 |  |  | октябрь
УК-3 | Ленина | 37 |  | 1979 | 9 | 162 | 5 | 0 | 18 |  |  | октябрь
УК-1 | Ленина | 40 | 1 | 1969 | 5 | 101 | 8 | 0 | 24 |  |  | апрель
УК-1 | Ленина | 40 | 2 | 1969 | 5 | 119 | 8 | 0 | 24 |  |  | апрель
УК-2 | Ленина | 41 |  | 1983 | 9 | 214 | 6 | 0 | 24 |  |  | январь
УК-1 | Ленина | 42 | 1 | 1969 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | февраль
УК-1 | Ленина | 42 | 2 | 1969 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | февраль
УК-1 | Ленина | 42 | 3 | 1968 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | февраль
УК-2 | Ленина | 43 |  | 1983 | 9 | 250 | 7 | 0 | 28 |  |  | январь
УК-2 | Ленина | 45 | 4 | 1991 | 5 | 70 | 1 | 0 | 14 |  |  | апрель
УК-1 | Ленина | 46 |  | 1970 | 9 | 32 | 1 | 0 | 4 |  |  | август
УК-3 | Ленина | 48 | 1 | 1970 | 5 | 99 | 8 | 0 | 24 |  |  | февраль
УК-1 | Ленина | 48 | 2 | 1970 | 5 | 119 | 8 | 0 | 24 |  |  | февраль
УК-2 | Ленина | 50 |  | 1972 | 9 | 48 | 1 | 0 | 6 |  |  | август
УК-2 | Ленина | 51 |  | 1984 | 9 | 250 | 7 | 0 | 28 |  |  | апрель
УК-2 | Ленина | 53 |  | 1983 | 9 | 249 | 7 | 0 | 28 |  |  | апрель
УК-2 | Ленина | 58 |  | 1978 | 14 | 64 | 1 | 0 | 5 |  |  | октябрь
УК-2 | Ленина | 58 | 2 | 1980 | 9 | 144 | 4 | 0 | 16 |  |  | октябрь
УК-2 | Ленина | 60 | 3 | 1973 | 5 | 117 | 8 | 0 | 24 |  |  | апрель
УК-2 | Ленина | 60 | 4 | 1973 | 5 | 88 | 6 | 0 | 18 |  |  | октябрь
УК-2 | Ленина | 60 | 6 | 1973 | 5 | 116 | 8 | 0 | 24 |  |  | октябрь
УК-4 | Ленина | 66 |  | 1989 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | февраль
УК-4 | Ленина | 66 | 2 | 1990 | 9 | 107 | 3 | 0 | 12 |  |  | февраль
УК-4 | Ленина | 66 | 3 | 1989 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | февраль
УК-3 | Ленина | 68 |  | 1988 | 9 | 284 | 8 | 0 | 32 |  |  | февраль
УК-4 | Ленина | 68 | 2 | 1990 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | август
УК-3 | Ленина | 68 | 3 | 1990 | 5 | 30 | 2 | 0 | 6 |  |  | август
УК-4 | Ленина | 70 |  | 1987 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | март
УК-4 | Ленина | 70 | 2 | 1988 | 5 | 89 | 6 | 0 | 18 |  |  | март
УК-4 | Ленина | 70 | 3 | 1987 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | март
УК-3 | Ленина | 72 |  | 1990 | 9 | 250 | 7 | 0 | 28 |  |  | март
УК-4 | Ленина | 74 |  | 2014 | 10 | 120 | 2 | 120 | 120 |  |  | март
УК-3 | Ленина | 74 | 2 | 2013 | 10 | 202 | 3 | 202 | 202 |  |  | май
УК-4 | Ленина | 76 |  | 1988 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | май
УК-4 | Ленина | 78 |  | 1988 | 9 | 143 | 4 | 0 | 16 |  |  | май
УК-4 | Ленина | 80 | 1 | 2008 | 9 | 126 | 2 | 0 | 14 |  |  | май
УК-4 | Ленина | 82 |  | 1988 | 9 | 143 | 4 | 0 | 16 |  |  | март
УК-4 | Ленина | 82 | 2 | 1988 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | март
УК-4 | Ленина | 82 | 3 | 1989 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | март
УК-4 | Ленина | 84 |  | 1989 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | март
УК-3 | Ленина | 86 |  | 1989 | 9 | 260 | 7 | 0 | 28 |  |  | март
УК-4 | Ленина | 86 | 2 | 1987 | 9 | 143 | 1 | 0 | 16 |  |  | апрель
УК-4 | Ленина | 86 | 3 | 1989 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | апрель
УК-3 | Ленина | 90 |  | 1993 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | апрель
УК-4 | Ленина | 90 | 2 | 1993 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | апрель
УК-4 | Ленина | 90 | 3 | 1992 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | апрель
УК-3 | Ленина | 92 | 1 | 2007 | 9 | 98 | 3 | 0 | 12 |  |  | апрель
УК-4 | Ленина | 92 | 2 | 1991 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | ноябрь
УК-4 | Ленина | 92 | 3 | 1991 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | ноябрь
УК-4 | Ленина | 92 | 4 | 1992 | 9 | 36 | 1 | 0 | 4 |  |  | июнь
УК-4 | Ленина | 92 | 4 | 1992 | 5 | 30 | 2 | 0 | 6 |  |  | июнь
УК-4 | Ленина | 92 | 5 | 1992 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-4 | Ленина | 94 |  | 1996 | 9 | 195 | 5 | 0 | 20 |  |  | ноябрь
УК-4 | Маршала Жукова | 2 |  | 1994 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | март
УК-4 | Маршала Жукова | 4 |  | 1995 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | март
УК-4 | Маршала Жукова | 6 |  | 1996 | 9 | 70 | 2 | 0 | 8 |  |  | март
УК-4 | Маршала Жукова | 10 |  | 1999 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | март
УК-4 | Маршала Жукова | 10 | 5 | 2008 | 10 | 130 | 3 | 0 | 12 |  |  | март
УК-4 | Маршала Жукова | 16 |  | 2003 | 9 | 81 | 2 | 0 | 9 |  |  | март
УК-4 | Маршала Жукова | 20 |  | 1997 | 5 | 30 | 2 | 0 | 6 |  |  | март
УК-4 | Маршала Жукова | 22 |  | 1999 | 5 | 30 | 2 | 0 | 6 |  |  | март
УК-1 | Мира | 3 |  | 1974 | 5 | 40 | 2 | 40 | 40 |  |  | сентябрь
УК-1 | Мира | 6 |  | 1970 | 2 | 16 | 2 | 16 | 16 |  |  | сентябрь
УК-1 | Мира | 8 | 5 | 1990 | 9 | 108 | 3 | 108 | 108 |  |  | сентябрь
УК-1 | Мира | 10 | 2 | 1976 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | декабрь
УК-1 | Мира | 10 | 3 | 1976 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | декабрь
УК-1 | Мира | 11 | 1 | 1976 | 5 | 117 | 8 | 0 | 24 |  |  | декабрь
УК-1 | Мира | 12 | 1 | 1975 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | декабрь
УК-1 | Мира | 12 | 2 | 1975 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | декабрь
УК-1 | Мира | 12 | 3 | 1976 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | октябрь
УК-1 | Мира | 14 | 4 | 1989 | 9 | 144 | 4 | 0 | 16 |  |  | май
УК-1 | Мира | 16 | 1 | 1984 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | ноябрь
УК-1 | Мира | 16 | 2 | 1984 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | ноябрь
УК-3 | Мира | 18 |  | 1986 | 9 | 143 | 1 | 0 | 16 |  |  | ноябрь
УК-1 | Мира | 18 | 3 | 1988 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | июль
УК-3 | Мира | 20 | 2 | 1990 | 9 | 70 | 2 | 0 | 8 |  |  | май
УК-3 | Мира | 20 | 4 | 1989 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | май
УК-2 | Мира | 41 |  | 1986 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | ноябрь
УК-3 | Мира | 45 |  | 1974 | 5 | 116 | 8 | 0 | 24 |  |  | май
УК-3 | Мира | 49 |  | 1976 | 5 | 119 | 8 | 0 | 24 |  |  | август
УК-5 | Мира | 51 |  | 1976 | 5 | 119 | 8 | 0 | 24 |  |  | август
УК-5 | Мира | 51 | 2 | 1976 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | август
УК-5 | Мира | 51 | 3 | 1975 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | август
УК-5 | Мира | 55 | 2 | 1995 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | июнь
УК-5 | Мира | 55 | 3 | 2006 | 10 | 99 | 2 | 0 | 10 |  |  | июнь
УК-5 | Мира | 55 | 5 | 2010 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | май
УК-5 | Мира | 57 | 2 | 2006 | 10 | 148 | 3 | 0 | 15 |  |  | май
УК-5 | Мира | 57 | 3 | 2006 | 10 | 150 | 3 | 0 | 15 |  |  | май
УК-5 | Мира | 59 | 2 | 1997 | 9 | 143 | 4 | 0 | 16 |  |  | май
УК-5 | Мира | 59 | 3 | 2004 | 9 | 142 | 4 | 0 | 16 |  |  | июль
УК-5 | Мира | 61 |  | 1992 | 9 | 143 | 4 | 0 | 16 |  |  | июль
УК-5 | Мира | 61 | 2 | 1995 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | июль
УК-3 | Мира | 63 | 3 | 2003 | 9 | 81 | 2 | 0 | 9 |  |  | июль
УК-3 | Мира | 63 | 4 | 2003 | 9 | 134 | 3 | 0 | 16 |  |  | июль
УК-4 | Молодежная | 1 |  | 1991 | 9 | 107 | 3 | 0 | 12 |  |  | апрель
УК-4 | Молодежная | 1 | 2 | 1991 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | март
УК-4 | Молодежная | 2 |  | 1990 | 9 | 144 | 4 | 0 | 16 |  |  | апрель
УК-4 | Молодежная | 3 | 2 | 1991 | 5 | 30 | 2 | 0 | 6 |  |  | апрель
УК-4 | Молодежная | 3 | 3 | 1991 | 5 | 30 | 2 | 0 | 6 |  |  | апрель
УК-4 | Молодежная | 3 | 4 | 1991 | 5 | 30 | 2 | 0 | 6 |  |  | апрель
УК Альянс | Молодежная | 6 | 2 | 2011 | 10 | 287 | 4 | 0 | 28.7 |  |  | апрель
УК-4 | Молодежная | 11 |  | 2004 | 9 | 81 | 2 | 0 | 9 |  |  | апрель
УК-5 | Обогатителей | 2 |  | 1989 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | сентябрь
УК-5 | Обогатителей | 6 |  | 1975 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | сентябрь
УК-5 | Обогатителей | 6 | 2 | 1977 | 9 | 54 | 1 | 0 | 6 |  |  | сентябрь
УК-5 | Обогатителей | 8 |  | 1975 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | сентябрь
УК-5 | Обогатителей | 8 | 2 | 1977 | 9 | 54 | 1 | 0 | 6 |  |  | сентябрь
УК-5 | Обогатителей | 10 |  | 1974 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | сентябрь
УК-5 | Обогатителей | 12 |  | 1974 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | сентябрь
УК-5 | Обогатителей | 12 | 2 | 1974 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | сентябрь
УК-5 | Обогатителей | 16 |  | 1982 | 9 | 144 | 4 | 0 | 16 |  |  | февраль
УК-1 | Октябрьская | 26 |  | 1962 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 |  |  | октябрь
УК-1 | Октябрьская | 28 |  | 1959 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 |  |  | октябрь
УК-1 | Октябрьская | 32 |  | 1959 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 |  |  | октябрь
УК-1 | Октябрьская | 38 |  | 1962 | 5 | 40 | 2 | 40 | 40 |  |  | октябрь
УК-1 | Октябрьская | 42 |  | 1963 | 5 | 40 | 2 | 40 | 40 |  |  | октябрь
УК-1 | Октябрьская | 47 |  | 1962 | 4 | 32 | 2 | 32 | 32 |  |  | октябрь
УК-1 | Октябрьская | 57 |  | 1962 | 4 | 32 | 2 | 32 | 32 |  |  | октябрь
УК-1 | Первомайская | 1 |  | 1978 | 5 | 60 | 4 | 0 | 12 |  |  | июль
УК-1 | Первомайская | 3 |  | 1974 | 5 | 59 | 4 | 59 | 59 |  |  | октябрь
УК-1 | Первомайская | 5 |  | 1992 | 5 | 70 | 1 | 0 | 14 |  |  | июль
УК-1 | Первомайская | 6 |  | 1977 | 5 | 90 | 6 | 0 | 18 |  |  | июль
УК-1 | Пионерская | 5 |  | 1978 | 5 | 58 | 4 | 0 | 12 |  |  | март
УК-1 | Рокоссовского | 3 |  | 1974 | 5 | 60 | 4 | 60 | 60 |  |  | март
УК-1 | Рокоссовского | 5 |  | 1977 | 5 | 90 | 6 | 90 | 90 |  |  | март
УК-1 | Рокоссовского | 5 | 1 | 2002 | 9 | 67 | 2 | 0 | 8 |  |  | март
УК-1 | Рокоссовского | 11 |  | 1964 | 5 | 60 | 3 | 60 | 60 |  |  | март
УК-1 | Рокоссовского | 56 | 2 | 1967 | 5 | 60 | 3 | 60 | 60 |  |  | март
УК-5 | Сентюрева | 1 |  | 1985 | 9 | 248 | 7 | 0 | 28 |  |  | март
УК-3 | Сентюрева | 1 | 2 | 1986 | 9 | 136 | 1 | 0 | 15 |  |  | март
УК-3 | Сентюрева | 1 | 3 | 1986 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | март
УК-4 | Сентюрева | 2 |  | 1986 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | март
УК-4 | Сентюрева | 2 | 2 | 1987 | 9 | 143 | 4 | 0 | 16 |  |  | март
УК-5 | Сентюрева | 3 |  | 1986 | 9 | 180 | 5 | 0 | 20 |  |  | август
УК-4 | Сентюрева | 5 |  | 1986 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | август
УК-4 | Сентюрева | 6 |  | 1986 | 9 | 108 | 3 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК Альянс | Сентюрева | 6 | 2 | 1986 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | июнь
УК-4 | Сентюрева | 6 | 3 | 1986 | 9 | 107 | 3 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-3 | Сентюрева | 13 | 2 | 2006 | 9 | 103 | 2 | 0 | 12 |  |  | июнь
УК-3 | Энтузиастов | 1 |  | 1990 | 9 | 128 | 4 | 0 | 14 |  |  | июль
УК-5 | Энтузиастов | 1 | 2 | 1990 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | февраль
УК-5 | Энтузиастов | 2 | 3 | 1988 | 9 | 143 | 4 | 0 | 16 |  |  | июль
УК-3 | Энтузиастов | 2 | 4 | 1989 | 9 | 72 | 2 | 0 | 8 |  |  | февраль
УК-5 | Энтузиастов | 3 | 2 | 1988 | 9 | 286 | 8 | 0 | 32 |  |  | февраль
УК-5 | Энтузиастов | 4 |  | 1988 | 9 | 143 | 1 | 0 | 16 |  |  | ноябрь
УК-5 | Энтузиастов | 5 |  | 1987 | 9 | 144 | 1 | 0 | 16 |  |  | ноябрь
УК-5 | Энтузиастов | 11 | 1 | 2007 | 10 | 134 | 3 | 0 | 14 |  |  | июнь
УК-3 | Энтузиастов | 11 | 2 | 2006 | 10 | 81 | 2 | 0 | 8 |  |  | июнь
УК-1 | 21 Партсъезда | 1 |  | 1962 | 4 | 48 | 3 | 48 | 48 |  |  | январь
УК-1 | 21 Партсъезда | 3 |  | 1962 | 4 | 60 | 4 | 60 | 60 |  |  | январь
УК-1 | 21 Партсъезда | 5 |  | 1962 | 4 | 48 | 3 | 48 | 48 |  |  | январь
УК-1 | 21 Партсъезда | 7 |  | 1962 | 4 | 59 | 4 | 59 | 59 |  |  | январь
УК-1 | 21 Партсъезда | 11 | а | 1963 | 5 | 60 | 3 | 60 | 60 |  |  | январь
УК-1 | 21 Партсъезда | 15 | а | 1964 | 5 | 60 | 3 | 60 | 60 |  |  | январь
Составил:
Мастер газовой службы ООО "Строй-Рем Ком" |  |  |  |  | __________________ С.К. Бауман

## График
Приложение №1
График проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования в МКД под управлением ООО "Управляющая компания - 2"
По графику | Наименование УК | Адрес |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Февраль | ООО "Управляющая компания - 1" | 21 Партсъезда | 1 | bar: Февраль
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | 21 Партсъезда | 3 | bar: Сентябрь
Январь | ООО "Управляющая компания - 1" | 21 Партсъезда | 5 | bar: Январь
Август | ООО "Управляющая компания - 1" | 21 Партсъезда | 7 | bar: Август
Март | ООО "Управляющая компания - 1" | 21 Партсъезда | 11 | а | bar: Март
Февраль | ООО "Управляющая компания - 1" | 21 Партсъезда | 15 | а | bar: Февраль
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 4" | Воинов Интернационалистов | 4 | bar: Ноябрь
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 2 | bar: Октябрь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 3" | Гагарина | 3 | 2 | bar: Июнь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 3" | Гагарина | 3 | 3 | bar: Декабрь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 3" | Гагарина | 3 | 4 | bar: Декабрь
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 4 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 6 | 2 | bar: Май
Август | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 7 | 1 | bar: Август
Август | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 9 | 1 | bar: Август
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 9 | 2 | bar: Июнь
Июль | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 10 | bar: Июль
Июль | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 10 | 2 | bar: Июль
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 13 | 1 | bar: Сентябрь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 13 | 2 | bar: Июнь
Август | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 14 | 2 | bar: Август
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 17 | 1 | bar: Июнь
Апрель | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 17 | 2 | bar: Апрель
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 19 | 1 | bar: Июнь
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 19 | 2 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 19 | 3 | bar: Май
Февраль | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 21 | bar: Февраль
| ООО "Управляющая компания - 4" | Гагарина | 26
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 29 | bar: Июнь
Август | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 31 | 3 | bar: Август
Апрель | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 41 | bar: Апрель
Август | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 43 | bar: Август
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 45 | bar: Июнь
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Гагарина | 47 | bar: Май
| ООО "Управляющая компания - 4" | Гагарина | 47 | 2
Апрель | ООО "Управляющая компания - 2" | Гайдара | 2 | bar: Апрель
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Гайдара | 4 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Гайдара | 4 | 2 | bar: Май
Ноябрь | ООО "УК "Жилищник" | Гайдара | 6 | bar: Ноябрь
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Гайдара | 6 | 3 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Гайдара | 6 | 4 | bar: Май
Июль | ООО "Управляющая компания - 1" | Горняков | 2 | bar: Июль
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Горняков | 3 | bar: Декабрь
Июль | ООО "Управляющая компания - 1" | Горняков | 4 | bar: Июль
Июль | ООО "Управляющая компания - 1" | Горняков | 6 | bar: Июль
Июль | ООО "Управляющая компания - 1" | Горняков | 8 | bar: Июль
Июль | ООО "Управляющая компания - 1" | Горняков | 8 | 2 | bar: Июль
Март | ООО "Управляющая компания - 2" | Детский пер | 5 | bar: Март
Март | ООО "Управляющая компания - 2" | Детский пер | 5 | 2 | bar: Март
Март | ООО "Управляющая компания - 2" | Детский пер | 7 | bar: Март
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Детский пер | 12 | bar: Июнь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Детский пер | 14 | bar: Июнь
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Димитрова | 1 | bar: Ноябрь
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Димитрова | 1 | 2 | bar: Ноябрь
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Димитрова | 2 | bar: Ноябрь
Февраль | ООО "Управляющая компания - 3" | Димитрова | 3 | bar: Февраль
Май | ООО "Управляющая компания - 5" | Димитрова | 3 | 3 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 5" | Димитрова | 3 | 4 | bar: Май
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Димитрова | 3 | 5 | bar: Декабрь
Февраль | ООО "Управляющая компания - 3" | Димитрова | 6 | bar: Февраль
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Димитрова | 7 | bar: Сентябрь
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Димитрова | 7 | 2 | bar: Ноябрь
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 3" | Димитрова | 8 | 3 | bar: Ноябрь
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 3" | Димитрова | 8 | 4 | bar: Ноябрь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 3" | Димитрова | 8 | 5 | bar: Июнь
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 3" | Димитрова | 8 | 6 | bar: Октябрь
Февраль | ООО "Управляющая компания - 5" | Димитрова | 12 | bar: Февраль
Май | ООО "Управляющая компания - 5" | Димитрова | 12 | 2 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 5" | Димитрова | 12 | 3 | bar: Май
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Димитрова | 13 | bar: Ноябрь
Август | ООО "Управляющая компания - 2" | Димитрова | 13 | 2 | bar: Август
Август | ООО "Управляющая компания - 2" | Димитрова | 13 | 3 | bar: Август
Январь | ООО "Управляющая компания - 2" | Димитрова | 25 | bar: Январь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 1 | bar: Июнь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 2 | bar: Июнь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 3 | bar: Июнь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 4 | bar: Декабрь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 4 | 2 | bar: Декабрь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 3" | Дружбы | 4 | 3 | bar: Декабрь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 5 | bar: Июнь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 6 | 2 | bar: Декабрь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 8 | bar: Декабрь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 9 | bar: Июнь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 10 | bar: Декабрь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 10 | 2 | bar: Июнь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 10 | 3 | bar: Июнь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 10 | 4 | bar: Июнь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 11 | bar: Июнь
Июль | ООО "Управляющая компания - 2" | Дружбы | 13 | bar: Июль
Март | ООО "Управляющая компания - 5" | Заводской пр | 5 | bar: Март
Июнь | ООО "Управляющая компания - 5" | Заводской пр | 7 | bar: Июнь
Август | ООО "Управляющая компания - 3" | Заводской пр | 7 | 2 | bar: Август
Август | ООО "Управляющая компания - 5" | Заводской пр | 7 | 3 | bar: Август
Июнь | ООО "Управляющая компания - 5" | Заводской пр | 9 | 2 | bar: Июнь
Февраль | ООО "Управляющая компания - 3" | Заводской пр | 9 | 3 | bar: Февраль
Сентябрь | ООО "УК "Жилищник" | Заводской пр | 11 | bar: Сентябрь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 3" | Заводской пр | 13 | bar: Июнь
Март | ООО "Управляющая компания - 1" | Комарова | 26 | 1 | bar: Март
Март | ООО "Управляющая компания - 1" | Комарова | 26 | 2 | bar: Март
Апрель | ООО "Управляющая компания - 1" | Комарова | 28 | 1 | bar: Апрель
Март | ООО "Управляющая компания - 1" | Комарова | 28 | 2 | bar: Март
Апрель | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 1 | 1 | bar: Апрель
Июнь | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 1 | 2 | bar: Июнь
Январь | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 1 | 3 | bar: Январь
Март | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 3 | bar: Март
Февраль | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 5 | bar: Февраль
Август | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 9 | bar: Август
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 11 | bar: Октябрь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 13 | 1 | bar: Июнь
Февраль | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 13 | 2 | bar: Февраль
Февраль | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 13 | 3 | bar: Февраль
Январь | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 25 | bar: Январь
Март | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 29 | 2 | bar: Март
Март | ООО "Управляющая компания - 1" | Курская | 31 | bar: Март
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Курская | 37 | 1 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Курская | 37 | 2 | bar: Май
Январь | ООО "Управляющая компания - 3" | Курская | 47 | 1 | bar: Январь
Март | ООО "Управляющая компания - 2" | Курская | 70 | bar: Март
Март | ООО "УК "Жилищник" | Курская | 72 | bar: Март
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Курская | 74 | 2 | bar: Ноябрь
Март | ООО "Управляющая компания - 1" | Л-Голенькова | 19 | bar: Март
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Л-Голенькова | 21 | bar: Декабрь
| ООО "Управляющая компания - 1" | Л-Голенькова | 23
Июль | ООО "Управляющая компания - 1" | Л-Голенькова | 23 | 2 | bar: Июль
Февраль | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 3 | bar: Февраль
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 4 | bar: Сентябрь
Февраль | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 5 | bar: Февраль
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 6 | bar: Сентябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 6 | а | bar: Сентябрь
Февраль | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 7 | bar: Февраль
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 7 | 2 | bar: Ноябрь
Март | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 8 | bar: Март
Февраль | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 9 | bar: Февраль
Август | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 12 | а | bar: Август
Август | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 16 | bar: Август
Январь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 16 | а | bar: Январь
Июль | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 26 | bar: Июль
Март | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 27 | 1 | bar: Март
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 27 | 2 | bar: Ноябрь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 28 | 1 | bar: Июнь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 28 | 2 | bar: Июнь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 28 | 3 | bar: Июнь
Июнь/Август | ООО "Управляющая компания - 2" | Ленина | 29 | 1 | bar: Июнь
Январь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 30 | bar: Январь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 31 | 1 | bar: Сентябрь
Июль | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 32 | 3 | bar: Июль
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 33 | bar: Ноябрь
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 34 | 1 | bar: Октябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 34 | 2 | bar: Сентябрь
Март | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 35 | bar: Март
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 3" | Ленина | 37 | bar: Ноябрь
Апрель | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 40 | 1 | bar: Апрель
Апрель | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 40 | 2 | bar: Апрель
Январь | ООО "Управляющая компания - 2" | Ленина | 41 | bar: Январь
Май | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 42 | 1 | bar: Май
Апрель | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 42 | 2 | bar: Апрель
Апрель | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 42 | 3 | bar: Апрель
Январь | ООО "Управляющая компания - 2" | Ленина | 43 | bar: Январь
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Ленина | 45 | 4 | bar: Май
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 46 | bar: Октябрь
Март | ООО "Управляющая компания - 3" | Ленина | 48 | 1 | bar: Март
Июнь | ООО "Управляющая компания - 1" | Ленина | 48 | 2 | bar: Июнь
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Ленина | 50 | bar: Октябрь
Апрель | ООО "Управляющая компания - 2" | Ленина | 51 | bar: Апрель
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Ленина | 53 | bar: Декабрь
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Ленина | 58 | bar: Ноябрь
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Ленина | 58 | 2 | bar: Ноябрь
Май | ООО "Управляющая компания - 2" | Ленина | 60 | 3 | bar: Май
Август | ООО "Управляющая компания - 2" | Ленина | 60 | 4 | bar: Август
Август | ООО "Управляющая компания - 2" | Ленина | 60 | 6 | bar: Август
Март | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 66 | bar: Март
Март | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 66 | 2 | bar: Март
Май | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 66 | 3 | bar: Май
Февраль | ООО "Управляющая компания - 3" | Ленина | 68 | bar: Февраль
Март | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 68 | 2 | bar: Март
Март | ООО "Управляющая компания - 3" | Ленина | 68 | 3 | bar: Март
Май | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 70 | bar: Май
Июль | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 70 | 2 | bar: Июль
Май | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 70 | 3 | bar: Май
Март | ООО "Управляющая компания - 3" | Ленина | 72 | bar: Март
Май | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 74 | bar: Май
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 3" | Ленина | 74 | 2 | bar: Октябрь
Июль | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 76 | bar: Июль
Июль | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 78 | bar: Июль
Июнь | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 80 | 1 | bar: Июнь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 82 | bar: Декабрь
Июль | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 82 | 2 | bar: Июль
Март | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 82 | 3 | bar: Март
Март | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 84 | bar: Март
Февраль | ООО "Управляющая компания - 3" | Ленина | 86 | bar: Февраль
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 86 | 2 | bar: Декабрь
Март | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 86 | 3 | bar: Март
Апрель | ООО "Управляющая компания - 3" | Ленина | 90 | bar: Апрель
Апрель | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 90 | 3 | bar: Апрель
Июнь | ООО "Управляющая компания - 3" | Ленина | 92 | 1 | bar: Июнь
Июль | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 92 | 2 | bar: Июль
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 92 | 3 | bar: Декабрь
Февраль | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 92 | 4 | bar: Февраль
Февраль | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 92 | 4 | bar: Февраль
Февраль | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 92 | 5 | bar: Февраль
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 4" | Ленина | 94 | bar: Ноябрь
Март | ООО "Управляющая компания - 4" | Маршала Жукова | 2 | bar: Март
Июль | ООО "Управляющая компания - 4" | Маршала Жукова | 4 | bar: Июль
Июнь | ООО "Управляющая компания - 4" | Маршала Жукова | 8 | bar: Июнь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 4" | Маршала Жукова | 6 | bar: Июнь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 4" | Маршала Жукова | 10 | bar: Июнь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 3" | Маршала Жукова | 10 | 5 | bar: Июнь
Август | ООО "Управляющая компания - 4" | Маршала Жукова | 16 | bar: Август
Июнь | ООО "Управляющая компания - 4" | Маршала Жукова | 20 | bar: Июнь
Июль | ООО "Управляющая компания - 4" | Маршала Жукова | 22 | bar: Июль
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 3 | bar: Сентябрь
Август | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 6 | bar: Август
Июль,Декабрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 8 | 5 | bar: Июль
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 10 | 2 | bar: Октябрь
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 10 | 3 | bar: Октябрь
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 11 | 1 | bar: Октябрь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 12 | 1 | bar: Декабрь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 12 | 2 | bar: Декабрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 12 | 3 | bar: Сентябрь
Май | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 14 | 4 | bar: Май
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 16 | 1 | bar: Ноябрь
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 16 | 2 | bar: Ноябрь
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 3" | Мира | 18 | bar: Ноябрь
Июль | ООО "Управляющая компания - 1" | Мира | 18 | 3 | bar: Июль
Март | ООО "Управляющая компания - 3" | Мира | 20 | 2 | bar: Март
Май | ООО "Управляющая компания - 3" | Мира | 20 | 4 | bar: Май
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 2" | Мира | 41 | bar: Ноябрь
Август | ООО "Управляющая компания - 3" | Мира | 45 | bar: Август
Июль | ООО "Управляющая компания - 2" | Мира | 47 | bar: Июль
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 3" | Мира | 49 | bar: Сентябрь
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Мира | 51 | bar: Октябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Мира | 51 | 2 | bar: Сентябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Мира | 51 | 3 | bar: Сентябрь
Июль | ООО "Управляющая компания - 5" | Мира | 55 | 2 | bar: Июль
Июнь | ООО "Управляющая компания - 5" | Мира | 55 | 3 | bar: Июнь
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Мира | 55 | 5 | bar: Октябрь
Май | ООО "Управляющая компания - 5" | Мира | 57 | 2 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 5" | Мира | 57 | 3 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 5" | Мира | 59 | 2 | bar: Май
Август | ООО "Управляющая компания - 5" | Мира | 59 | 3 | bar: Август
Июль | ООО "Управляющая компания - 5" | Мира | 61 | bar: Июль
Июль | ООО "Управляющая компания - 5" | Мира | 61 | 2 | bar: Июль
Январь | ООО "Управляющая компания - 3" | Мира | 63 | 3 | bar: Январь
Август | ООО "Управляющая компания - 3" | Мира | 63 | 4 | bar: Август
Июль | ООО "Управляющая компания - 4" | Молодежная | 1 | bar: Июль
Май | ООО "Управляющая компания - 4" | Молодежная | 1 | 2 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 4" | Молодежная | 2 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 4" | Молодежная | 3 | 2 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 4" | Молодежная | 3 | 3 | bar: Май
Май | ООО "Управляющая компания - 4" | Молодежная | 3 | 4 | bar: Май
Сентябрь | ООО "УК "Жилищник" | Молодежная | 6 | 2 | bar: Сентябрь
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 4" | Молодежная | 8 | bar: Октябрь
Август | ООО "Управляющая компания - 4" | Молодежная | 11 | bar: Август
Май | ООО "Управляющая компания - 5" | Обогатителей | 2 | bar: Май
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Обогатителей | 6 | bar: Сентябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Обогатителей | 6 | 2 | bar: Сентябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Обогатителей | 8 | bar: Сентябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Обогатителей | 8 | 2 | bar: Сентябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Обогатителей | 10 | bar: Сентябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Обогатителей | 12 | bar: Сентябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Обогатителей | 12 | 2 | bar: Сентябрь
Январь | ООО "Управляющая компания - 5" | Обогатителей | 16 | bar: Январь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Октябрьская | 26 | bar: Сентябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Октябрьская | 28 | bar: Сентябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Октябрьская | 32 | bar: Сентябрь
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Октябрьская | 38 | bar: Сентябрь
Август | ООО "Управляющая компания - 1" | Октябрьская | 42 | bar: Август
Август | ООО "Управляющая компания - 1" | Октябрьская | 47 | bar: Август
Февраль | ООО "Управляющая компания - 1" | Октябрьская | 57 | bar: Февраль
Сентябрь | ООО "Управляющая компания - 3" | Первомайская | 1 | bar: Сентябрь
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Первомайская | 3 | bar: Ноябрь
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Первомайская | 5 | bar: Октябрь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Первомайская | 6 | bar: Декабрь
Март | ООО "Управляющая компания - 1" | Пионерская | 5 | bar: Март
Август | ООО "Управляющая компания - 1" | Рокоссовского | 3 | bar: Август
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Рокоссовского | 5 | bar: Октябрь
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 1" | Рокоссовского | 5 | 1 | bar: Октябрь
Апрель | ООО "Управляющая компания - 1" | Рокоссовского | 11 | bar: Апрель
Февраль | ООО "Управляющая компания - 1" | Рокоссовского | 56 | 2 | bar: Февраль
Апрель | ООО "Управляющая компания - 5" | Сентюрева | 1 | bar: Апрель
Апрель | ООО "Управляющая компания - 3" | Сентюрева | 1 | 2 | bar: Апрель
Апрель | ООО "Управляющая компания - 3" | Сентюрева | 1 | 3 | bar: Апрель
Апрель | ООО "Управляющая компания - 4" | Сентюрева | 2 | bar: Апрель
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 4" | Сентюрева | 2 | 2 | bar: Декабрь
Апрель | ООО "Управляющая компания - 5" | Сентюрева | 3 | bar: Апрель
Апрель | ООО "Управляющая компания - 4" | Сентюрева | 5 | bar: Апрель
Апрель | ООО "Управляющая компания - 4" | Сентюрева | 6 | bar: Апрель
Апрель | ООО "УК "Жилищник" | Сентюрева | 6 | 2 | bar: Апрель
Апрель | ООО "Управляющая компания - 4" | Сентюрева | 6 | 3 | bar: Апрель
Июнь | ООО "Управляющая компания - 3" | Сентюрева | 13 | 2 | bar: Июнь
Ноябрь | ООО "Управляющая компания - 4" | Сентюрева | 17 | bar: Ноябрь
Март | ООО "Управляющая компания - 3" | Энтузиастов | 1 | bar: Март
Октябрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Энтузиастов | 1 | 2 | bar: Октябрь
Июль | ООО "Управляющая компания - 5" | Энтузиастов | 2 | 3 | bar: Июль
Март | ООО "Управляющая компания - 3" | Энтузиастов | 2 | 4 | bar: Март
Февраль | ООО "Управляющая компания - 5" | Энтузиастов | 3 | 2 | bar: Февраль
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Энтузиастов | 4 | bar: Декабрь
Декабрь | ООО "Управляющая компания - 5" | Энтузиастов | 5 | bar: Декабрь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 5" | Энтузиастов | 11 | 1 | bar: Июнь
Июнь | ООО "Управляющая компания - 3" | Энтузиастов | 11 | 2 | bar: Июнь

## Прейскурант Горгаз
№ПП | Вид работ | Ед.изм. | Цена с НДС, руб.
1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов
1. | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за 1 стояк) <1> :
1.1. | до 5 | шт. | 305.6
1.2. | 6-10 | шт. | 352.6
1.3. | 11-15 | шт. | 423.2
1.4. | свыше 15 | шт. | 493.7
1.2. | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре <2> :
1.2.1. | до 32 мм | 10 шт. | 99.9
1.2.2. | 33-40 мм | 10 шт. | 129.3
1.2.3. | 41-50 мм | 10 шт. | 205.7
1.3. | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | 23.5
1.4. | Техническое обслуживание крана газового диаметром до 50 мм | шт. | 88
1.5. | Техническое обслуживание крана газового диаметром свыше 50 мм | шт. | 190.9
1.6. | Техническое обслуживание крана шарового диаметром до 50 мм | шт. | 45.7
1.7. | Техническое обслуживание крана шарового диаметром свыше 50 мм | шт. | 95.4
1.8. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода <3> | 1 п.м. | 40.4
1.9. | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки <3> | шт. | 123.4
1.10. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении <3> | шт. | 123.4
1.11. | Техническое обслуживание наружного (подземного) газопровода-ввода <4> | шт. | 182.4
1.12. | Техническое обслуживание наружного (надземного) газопровода-ввода <3> | шт. | 95.8
1.13. | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | 250.4
1.14. | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | км | 1698.8
1.15. | Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | км | 365.8
1.16. | Коррозионное обследование стального подземного газопровода | км | 1733.4
2. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования
2.1. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт. | 92.8
2.2. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой | шт. | 296.8
2.3. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки установленной в шкафу, с плитой | шт. | 330.8
2.4. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | 154.6
2.5. | Включение отопительной печи с автоматикой на зимний период <5> | шт. | 111.3
2.6. | Включение отопительной печи без автоматики на зимний период <5> | шт. | 80.4
2.7. | Включение отопительного аппарата на зимний период <5> | шт. | 154.6
2.8. | Сезонное отключение отопительного аппарата или печи <5> | шт. | 77.3
2.9. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя | шт. | 369.5
2.10. | Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером или без бойлера) | шт. | 687.1
2.11. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером или без бойлера) | шт. | 858.9
2.12. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером или без бойлера) | шт. | 1072.6
2.13. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт (с бойлером или без бойлера) | шт. | 1339.8
2.14. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 511 и выше (с бойлером или без бойлера) | шт. | 1675.7
2.15. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером или без бойлера) | шт. | 687.1
2.16. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером или без бойлера) | шт. | 858.9
2.17. | Котел свентиляторной горелкой мощностью от 31 до 140 кВт (с бойлером или без бойлера) | шт. | 1072.6
2.18. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт (с бойлером или без бойлера) | шт. | 1339.8
2.19. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 510 и выше (с бойлером или без бойлера) | шт. | 1675.7
2.20. | Настройка блока управления группы котлов | шт. | 634.2
2.21. | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт. | 231.9
2.22. | Техническое обслуживание бойлера импортного производства | шт. | 231.9
2.23. | Техническое обслуживание 2-х конфорочной газовой плиты | шт. | 151.5
2.24. | Техническое обслуживание 3-х конфорочной газовой плиты | шт. | 179.3
2.25. | Техническое обслуживание 4-х конфорочной газовой плиты | шт. | 204.1
2.26. | Техническое обслуживание варочной панели | шт. | 102
2.27. | Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | 247.3
2.28. | Техническое обслуживание пищеварочного котла | шт. | 259.1
2.29. | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт. | 154.6
2.30. | Техническое обслуживание конвектора | шт. | 309.2
2.31. | Техническое обслуживание калорифера газового | шт. | 164.9
2.32. | Техническое обслуживание газогорелочного устройства отопительной печи без автоматики | шт. | 197.9
2.33. | Техническое обслуживание газогорелочного устройства отопительной печи с автоматикой | шт. | 259.1
2.34. | Проверка исправности и смазка запорной арматуры на вводе в здание | шт. | 258.6
2.35. | Проверка подвального помещения на загазованность | шт. | 53.5
3. Ремонт по заявкам
3. | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт. | 68.7
Плита газовая и газобаллонная установка
3.1. | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт. | 381.7
3.2. | Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки | шт. | 1406.1
3.3. | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт. | 274.8
3.4. | Замена стола плиты | шт. | 110.7
3.5. | Замена рампы плиты | шт. | 572.6
3.6. | Замена верхней горелки плиты | шт. | 110.7
3.7. | Замена горелки духового шкафа | шт. | 137.4
3.8. | Замена сопла горелки | шт. | 57.3
3.9. | Замена смесителя горелки | шт. | 76.4
3.10. | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт. | 95.4
3.11. | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт. | 57.3
3.12. | Замена регулятора подачи воздуха | шт. | 76.4
3.13. | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | шт. | 473.3
3.14. | Замена балансира дверки духового шкафа | шт. | 309.2
3.15. | Замена пружины дверки духового шкафа | шт. | 263.4
3.16. | Замена стекла дверки духового шкафа | шт. | 164.1
3.17. | Замена оси дверки духового шкафа | шт. | 190.9
3.18. | Замена подсветки духового шкафа | шт. | 114.5
3.19. | Замена ручки дверки духового шкафа | шт. | 152.7
3.20. | Замена привода вертела духового шкафа | шт. | 229
3.21. | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | шт. | 343.6
3.22. | Замена крана плиты | шт. | 313
3.23. | Замена штока крана плиты | шт. | 95.4
3.24. | Замена пружины штока крана плиты | шт. | 64.9
3.25. | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 190.9
3.26. | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 95.4
3.27. | Установка электророзжига при гибкой прицепке | шт. | 95.4
3.28. | Замена электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 381.7
3.29. | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 190.9
3.30. | Установка электророзжига при жесткой прицепке | шт. | 190.9
3.31. | Замена разрядника блока пьезорозжига | шт. | 38.2
3.32. | Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты | шт. | 267.2
3.33. | Установка гибкого шланга | шт. | 190.9
3.34. | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт. | 95.4
3.35. | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты | шт. | 190.9
3.36. | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт. | 114.5
3.37. | Настройка терморегулятора (указателя температуры) | шт. | 126
3.38. | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | шт. | 255.7
3.39. | Чистка форсунки | шт. | 64.9
3.40. | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. | 190.9
3.41. | Чистка горелки духового шкафа | шт. | 255.7
3.42. | Чистка регулятора подачи воздуха | шт. | 114.5
3.43. | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | шт. | 190.9
3.44. | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | шт. | 126
3.45. | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | шт. | 255.7
3.46. | Замена регулятора давления газа | шт. | 95.4
3.47. | Замена мембраны регулятора давления газа | шт. | 190.9
3.48. | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шт. | 229
3.49. | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | шт. | 114.5
Водонагреватель проточный газовый (ВПГ)
3.50. | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. | 1145.1
3.51. | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа | шт. | 2290.2
3.52. | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | 381.7
3.53. | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 190.9
3.54. | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. | 458
3.55. | Замена горелки проточного водонагревателя | шт. | 190.9
3.56. | Замена блок-крана ВПГ | шт. | 423.7
3.57. | Замена блок-крана КГИ-56 | шт. | 763.4
3.58. | Снятие блок-крана ВПГ | шт. | 152.7
3.59. | Снятие блок-крана КГИ-56 | шт. | 286.3
3.60. | Установка блок-крана ВПГ | шт. | 271
3.61. | Установка блок-крана КГИ-56 | шт. | 477.1
3.62. | Замена газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 229
3.63. | Замена газовой части блок-крана КГИ-56 | шт. | 122.1
3.64. | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 114.5
3.65. | Снятие газовой части блок-крана КГИ-56 | шт. | 61.1
3.66. | Установка газовой части блок-крана ВПГ | шт. | 114.5
3.67. | Установка газовой части блок-крана КГИ-56 | шт. | 61.1
3.68. | Замена водяной части блок-крана | шт. | 423.7
3.69. | Замена водяной части блок-крана КГИ-56 | шт. | 763.4
3.70. | Снятие водяной части блок-крана | шт. | 152.7
3.71. | Снятие водяной части блок-крана КГИ-56 | шт. | 381.7
3.72. | Установка водяной части блок-крана | шт. | 271
3.73. | Установка водяной части блок-крана КГИ-56 | шт. | 381.7
3.74. | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт. | 381.7
3.75. | Набивка сальника водяной части блок-крана | шт. | 240.5
3.76. | Замена водяного регулятора Л-3 | шт. | 126
3.77. | Замена водяного регулятора КГИ-56 | шт. | 381.7
3.78. | Замена водяного регулятора ПГ-6 | шт. | 381.7
3.79. | Замена штока газовой части блок-крана | шт. | 267.2
3.80. | Замена штока водяной части блок-крана | шт. | 412.3
3.81. | Замена пружины блок-крана | шт. | 229
3.82. | Замена мембраны водяной части блок-крана | шт. | 286.3
3.83. | Замена запальника | шт. | 91.6
3.84. | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт. | 76.4
3.85. | Замена биметаллической пластинки | шт. | 248.1
3.86. | Замена крышки водяной части ВПГ | шт. | 95.4
3.87. | Замена крышки водяной части КГИ-56 | шт. | 267.2
3.88. | Снятие крышки водяной части ВПГ | шт. | 49.6
3.89. | Снятие крышки водяной части КГИ-56 | шт. | 133.6
3.90. | Установка крышки водяной части ВПГ | шт. | 49.6
3.91. | Установка крышки водяной части КГИ-56 | шт. | 133.6
3.92. | Замена теплообменника ВПГ | шт. | 381.7
3.93. | Замена теплообменника КГИ-56 | шт. | 458
3.94. | Снятие теплообменника ВПГ | шт. | 152.7
3.95. | Снятие теплообменника КГИ-56 | шт. | 190.9
3.96. | Установка теплообменника ВПГ | шт. | 229
3.97. | Установка теплообменника КГИ-56 | шт. | 267.2
3.98. | Замена сопла основной горелки | шт. | 206.1
3.99. | Замена подводящей трубки холодной воды | шт. | 190.9
3.100. | Замена отводящей трубки горячей воды | шт. | 255.7
3.101. | Замена трубок радиатора КГИ-56 | шт. | 190.9
3.102. | Замена трубки запальника | шт. | 91.6
3.103. | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт. | 194.7
3.104. | Замена датчика тяги | шт. | 126
3.105. | Замена прокладки водорегулятора | шт. | 190.9
3.106. | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт. | 126
3.107. | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт. | 381.7
3.108. | Замена термопары | шт. | 95.4
3.109. | Замена ручки ВПГ | шт. | 38.2
3.110. | Ремонт автоматики горелки ВПГ | шт. | 381.7
3.111. | Прочистка штуцера водяной части | шт. | 198.5
3.112. | Прочистка сопла запальника | шт. | 122.1
3.113. | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. | 152.7
3.114. | Прочистка сопла водяного узла | шт. | 209.9
3.115. | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | шт. | 286.3
3.116. | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт. | 95.4
3.117. | Чеканка форсунок ВПГ | шт. | 477.1
3.118. | Чистка горелки | шт. | 305.4
3.119. | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы | шт. | 381.7
3.120. | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт. | 190.9
3.121. | Установка подводящей трубки холодной воды | шт. | 95.4
3.122. | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт. | 160.3
3.123. | Снятие и прочистка отводящей трубки радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы | шт. | 190.9
3.124. | Установка отводящей трубки горячей воды | шт. | 95.4
3.125. | Установка трубки радиатора КГИ-56 |  | 114.5
3.126. | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт. | 95.4
3.127. | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ |  | 190.9
3.128. | Смазка пробки блок-крана | шт. | 190.9
3.129. | Смазка штока газового узла | шт. | 347.4
3.130. | Регулировка штока газового узла | шт. | 274.8
3.131. | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт. | 160.3
3.132. | Ремонт запальника горелки | шт. | 190.9
3.133. | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт. | 763.4
3.134. | Промывка калорифера ВПГ | шт. | 763.4
3.135. | Снятие огневой камеры | шт. | 133.6
3.136. | Установка огневой камеры | шт. | 248.1
3.137. | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт. | 381.7
3.138. | Крепление корпуса горелки КГИ-56 |  | 38.2
3.139. | Закрепление водонагревателя | шт. | 252
Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел
3.140. | Проверка и настройка котла | шт. | 381.7
3.141. | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт. | 412.3
3.142. | Установка котла без проведения сварочных работ | шт. | 1145.1
3.143. | Замена котла без проведения сварочных работ | шт. | 1526.8
3.144. | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | 381.7
3.145. | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 190.9
3.146. | Замена встроенного бойлера в котлах | шт. | 1336
3.147. | Замена атмосферной горелки напольного котла | шт. | 763.4
3.148. | Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки | шт. | 1336
3.149. | Замена генератора без проведения сварочных работ | шт. | 1145.1
3.150. | Замена обезвоздушивателей | шт. | 381.7
3.151. | Замена датчика температуры | шт. | 381.7
3.152. | Замена маностата | шт. | 381.7
3.153. | Замена аварийного рабочего термостата | шт. | 381.7
3.154. | Замена накладного аварийного термостата | шт. | 190.9
3.155. | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт. | 190.9
3.156. | Замена теплообменника котла | шт. | 801.6
3.157. | Демонтаж теплообменника котла | шт. | 668
3.158. | Установка теплообменника котла | шт. | 706.2
3.159. | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом | шт. | 1526.8
3.160. | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа | шт. | 572.6
3.161. | Замена трубки теплообменника котла | шт. | 381.7
3.162. | Замена горелки котла (пищеварочного) | шт. | 763.4
3.163. | Замена горелки котла (отопительного) | шт. | 1068.8
3.164. | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт. | 526.8
3.165. | Демонтаж горелки котла (с установкой заглушки) | шт. | 381.7
3.166. | Установка горелки котла | шт. | 381.7
3.167. | Замена форсунки горелки | шт. | 190.9
3.168. | Прочистка форсунки горелки | шт. | 190.9
3.169. | Очистка горелки котла от загрязнений | шт. | 572.6
3.170. | Замена вентилятора | шт. | 381.7
3.171. | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт. | 267.2
3.172. | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт. | 190.9
3.173. | Прочистка сопла запальника | шт. | 190.9
3.174. | Замена сопла запальника | шт. | 267.2
3.175. | Демонтаж огневой камеры настенного котла | шт. | 190.9
3.176. | Установка огневой камеры котла | шт. | 267.2
3.177. | Замена термозонда котла | шт. | 190.9
3.178. | Замена термозонда бойлера | шт. | 190.9
3.179. | Монтаж трехходового клапана | шт. | 763.4
3.180. | Подключение трехходового клапана | шт. | 190.9
3.181. | Замена трехходового клапана | шт. | 572.6
3.182. | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт. | 572.6
3.183. | Замена прокладки газовой комбинированной арматуры | шт. | 381.7
3.184. | Замена прокладки водяной части котла | шт. | 190.9
3.185. | Регулировка газовой комбинированной арматуры | шт. | 190.9
3.186. | Регулировка давления газа в котле | шт. | 190.9
3.187. | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. | 244.3
3.188. | Замена термопары котла | шт. | 190.9
3.189. | Замена датчика контроля тяги | шт. | 190.9
3.190. | Замена датчика перегрева котла (накладного) | шт. | 190.9
3.191. | Замена датчика перегрева котла (погружного) | шт. | 248.1
3.192. | Замена пьезорозжига котла | шт. | 190.9
3.193. | Замена электронной платы | шт. | 381.7
3.194. | Замена блока розжига и контроля | шт. | 381.7
3.195. | Замена термостата контроля тяги | шт. | 190.9
3.196. | Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями | шт. | 1145.1
3.197. | Замена насоса | шт. | 572.6
3.198. | Установка дополнительного насоса | шт. | 801.6
3.200. | Демонтаж и чистка насоса | шт. | 763.4
3.201. | Замена катушки соленоида | шт. | 381.7
3.202. | Замена электропанели | шт. | 267.2
3.203. | Замена проточного, напорного выключателя | шт. | 381.7
3.204. | Замена расширительного бака | шт. | 248.1
3.205. | Замена воздушного вентиля | шт. | 190.9
3.206. | Замена магниевого электрода | шт. | 190.9
3.207. | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера | шт. | 190.9
3.208. | Замена отопительной трубки | шт. | 190.9
3.209. | Замена сбросного предохранительного клапана | шт. | 190.9
3.210. | Замена воздуховыводящего клапана | шт. | 190.9
3.211. | Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке | шт. | 190.9
3.212. | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт. | 190.9
3.213. | Чистка сенсора протока | шт. | 381.7
3.214. | Чистка водяного фильтра | шт. | 190.9
3.215. | Замена электрода розжига и ионизации | шт. | 190.9
3.216. | Замена платы розжига | шт. | 267.2
3.217. | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | шт. | 190.9
3.218. | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт. | 190.9
3.219. | Слив системы отопления | шт. | 190.9
3.220. | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | шт. | 190.9
3.221. | Заполнение воздухом расширительного бака | шт. | 190.9
3.222. | Замена батарей в датчике температуры | шт. | 190.9
3.223. | Замена запальника печной горелки | шт. | 190.9
3.224. | Замена ЭМК печной горелки | шт. | 389.4
3.225. | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт. | 206.1
3.226. | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт. | 252
3.227. | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт. | 126
3.228. | Очистка от сажи отопительной печи | шт. | 954.3
3.229. | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт. | 297.7
3.230. | Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4, АОГВ-20 | шт. | 293.9
3.231. | Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др | шт. | 397
3.232. | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | шт. | 366.5
3.233. | Замена крана горелки пищеварочного котла | шт. | 641.3
3.234. | Замена термопары АГВ (АОГВ) | шт. | 129.8
3.235. | Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | шт. | 244.3
3.236. | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. | 229
3.237. | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | шт. | 954.3
3.238. | Замена электромагнитного клапана емкостного водонагревателя | шт. | 397
3.239. | Замена электромагнитного клапана отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | шт. | 450.4
3.240. | Замена пружины электромагнитного клапана отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. | 259.6
3.241. | Замена пружины электромагнитного клапана печной горелки | шт. | 206.1
3.242. | Замена мембраны электромагнитного клапана отопительного котла или АГВ (АОГВ) | шт. | 549.7
3.243. | Замена мембраны электромагнитного клапана печной горелки | шт. | 252
3.244. | Замена тройника ЭМК | шт. | 122.1
3.245. | Замена тягоудлинителя | шт. | 190.9
3.246. | Замена датчика тяги | шт. | 126
3.247. | Замена сопла основной горелки | шт. | 248.1
3.248. | Замена трубки газопровода запального устройства | шт. | 126
3.249. | Замена блока автоматики | шт. | 507.7
3.250. | Замена сильфона блока автоматики | шт. | 542
3.251. | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | шт. | 229
3.252. | Замена обратного предохранительного клапана | шт. | 328.3
3.253. | Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате | шт. | 381.7
3.254. | Замена биметаллической пластины | шт. | 572.6
3.255. | Замена прокладки на клапане | шт. | 648.9
3.256. | Замена прокладки на запальнике | шт. | 496.2
3.257. | Набивка сальника терморегулятора | шт. | 126
3.258. | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | шт. | 572.6
3.259. | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа на регулировочном винте) | шт. | 190.9
3.260. | Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | шт. | 126
3.261. | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ | шт. | 572.6
3.262. | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | шт. | 393.2
3.263. | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт. | 114.5
3.264. | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. | 244.3
3.265. | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | шт. | 80.2
3.266. | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | шт. | 229
3.267. | Перепайка контактов ЭМК | шт. | 267.2
3.268. | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | шт. | 236.7
3.269. | Чистка форсунки запальника | шт. | 133.6
3.270. | Чистка газового фильтра | шт. | 95.4
3.271. | Регулировка клапана экономного расходования | шт. | 99.2
3.272. | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | шт. | 305.4
3.273. | Очистка стабилизатора тяги от сажи | шт. | 572.6
3.274. | Очистка от сажи отопительного котла | шт. | 954.3
3.275. | Очистка от накипи бака отопительного котла | шт. | 763.4
3.276. | Проверка плотности бака после сварочных работ | шт. | 190.9
3.277. | Ремонт бака отопительного котла | шт. | 1145.1
3.278. | Очистка рожков горелки от сажи | шт. | 572.6
3.279. | Чистка форсунки запальника | шт. | 133.6
3.280. | Отжиг муфт и контрогаек, очистка и прогон резьбы на АГВ | шт. | 103.4
3.281. | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт. | 526.8
3.282. | Отключение котла от системы отопления и водоснабжения, слив теплоносителя и воды с котла для демонтажа узлов и агрегатов при ремонте и тех.обслуживании | шт. | 95.4
3.283. | Снятие и установка первичного теплообменника радиаторного типа (в т.ч.с заменой) | шт. | 389.4
3.284. | Снятие и установка вторичного (пластинчатого) теплообменника (в т.ч.с заменой) | шт. | 351.1
3.285. | Снятие и установка битермического (сдвоенного) теплообменника | шт. | 404.6
3,286. | Снятие и установка битермического (сдвоенного) теплообменника с промывкой двух контуров и очисткой | шт. | 645.1
3.287. | Снятие и установка газовой горелки | шт. | 179.4
3.288. | Снятие и установка узла газовой арматуры | шт. | 328.3
3.289. | Снятие и установка лицевой и боковой панелей корпуса котла | шт. | 91.6
3.290. | Снятие и установка термоизоляционной панели камеры сгорания | шт. | 95.4
3.291. | Снятие и установка задней термоизоляционной панели камеры сгорания | шт. | 248.1
3.292. | Снятие и установка мембранного бака гидроаккумулятора бойлера | шт. | 408.4
3.293. | Снятие, ревизия и установка циркуляционного насоса | шт. | 286.3
3.294. | Снятие, ревизия и установка встроенного узла автоматического воздухоотводчика | шт. | 160.3
3.295. | Снятие, ревизия и установка узла гидроблока трехходового клапана | шт. | 320.6
3.296. | Снятие, ревизия и установка предохранительно-сбросного клапана котла | шт. | 209.9
3.297. | Снятие, ревизия и установка реле давления топительной воды | шт. | 194.7
3.298. | Снятие, установка электрода розжига и контроля (ионизации) пламени | шт. | 129.8
3.299. | Снятие, замена, установка топочного автомата (блока розжига и контроля пламени), установленного на блоке газовой автоматики | шт. | 179.4
3.300. | Снятие, прочистка и установка дымососа (вентилятора) | шт. | 339.7
3.301. | Снятие, проверка, установка термопары запальной горелки | шт. | 164.1
3.302. | Замена узла гидроблока трехходового клапана | шт. | 179.4
3.303. | Замена мембраны гидроблока | шт. | 324.5
3.304. | Замена пружинно-клапанного трехходового клапана гидроблока | шт. | 271
3.305. | Замена шагового двигателя трехходового клапана гидроблока | шт. | 160.3
3.306. | Замена в сборе ручного подлиточного вентилятора в корпусе гидроблока котла | шт. | 114.5
3.307. | Замена реле давления отопительной воды | шт. | 171.8
3.308. | Замена прессостата и т.д. на котлах с закрытой камерой сгорания | шт. | 141.2
3.309. | Замена микровыключателя на штоках линий отопления и ГВС | шт. | 141.2
3.310. | Замена датчика протока горячей воды | шт. | 145.1
3.311. | Замена электродвигателя вентилятора | шт. | 668
3.312. | Замена узла воздушного сопла внутри вентилятора | шт. | 137.4
3.313. | Замена форсунок на коллекторе основной горелки при переводе газового котла на жидкий газ | шт. | 152.7
3.314. | Замена узла запальной горелки в сборе | шт. | 187
3.315. | Замена основной панелли управления настенного котла (электронной платы, блока управления, регулирования) | шт. | 351.1
3.316. | Замена ручки регулировки температуры на лицевой панели котла | шт. | 87.8
3.317. | Замена температурного датчика бойлера | шт. | 129.8
3.318. | Замена защитного магниевого анода | шт. | 500.1
3.319. | Замена предохранительного элемента основной и дополнительной электронных плат | шт. | 91.6
3.320. | Замена группы безопасности встроенного бойлера | шт. | 141.2
3.321. | Замена встроенного бойлера | шт. | 1576.4
3.322. | Прочистка сетчатого фильтра на входе ХВ в электрическом датчике | шт. | 194.7
3.323. | Прочистка грязевика (фильтра глубокой очистки) с сеткой от 100 до 400 мкн D 15 при наличии отключающих кранов на обвязке | шт. | 209.9
3.324. | Прочистка грязевика (фильтра глубокой очистки) с сеткой от 100 до 400 мкн D 20 при наличии отключающих кранов на обвязке | шт. | 248.1
3.325. | Прочистка грязевика (фильтра глубокой очистки) с сеткой от 100 до 400 мкн D 25 при наличии отключающих кранов на обвязке | шт. | 309.2
3.326. | Прочистка грязевика (фильтра глубокой очистки) с сеткой от 100 до 400 мкн D 32 при наличии отключающих кранов на обвязке | шт. | 362.6
3.327. | Прочистка грязевика (фильтра глубокой очистки) с сеткой от 100 до 400 мкн D 40 при наличии отключающих кранов на обвязке | шт. | 404.6
3.328. | Прочистка грязевика (фильтра глубокой очистки) с сеткой от 100 до 400 мкн D 50 при наличии отключающих кранов на обвязке | шт. | 645.1
3.329. | Прочистка сетчатого газового фильтра на входе блока газовой арматуры | шт. | 95.4
3.330. | Устранение утечки теплоносителя (воды) на резьбовом соединении узлов котла | шт. | 68.7
3.331. | Очистка рабочей части электрода контроля пламени | шт. | 68.7
3.332. | Разработка узла оси крыльчатки мотора насоса с опорными металлокерамическими подшипниками | шт. | 431.3
3.333. | Подкачка воздуха до заданного давления в воздушной полости экспанмозата | шт. | 179.4
3.334 | Регулировка величины зазора между электродом розжига (контроля) и корпусом горелки | шт. | 179.4
3.335. | Замер давления газа на входе газовой арматуры при отсутствии расхода и при расходе газа | шт. | 91.6
3.336. | Замер давления газа на газовой горелке (форсунках газовой горелки) при минимальной и максимальной тепловой нагрузке | шт. | 91.6
3.337. | Слив воды и теплоносителя из встроенного бойлера с последующим заполнением производства ревизии или ремонтных работ | шт. | 152.7
3.338. | Снятие, замена, установка на лицевую панель котла недельного электронного программатора (с отключением и подкоючением) | шт. | 1645.2
3.339. | Снятие, замена, установка блока контроля розжига и наличия пламени вентиляторной горелки | шт. | 481
3.340. | Снятие, замена, установка вентилятора надувной горелки | шт. | 343.6
3.341. | Снятие, замена, установка реле давления вентиляторной горелки | шт. | 175.6
3.342. | Снятие и установка газовой горелки | шт. | 481
3.343. | Снятие и установка мембранного бака и гидроаккумулятора бойлера | шт. | 290.1
3.344. | Снятие и установка вентиляторной горелки | шт. | 351.1
3.345. | Снятие, прочистка и установка дымососа вентилятора насадки "Полу-турбо" | шт. | 290.1
3.346. | Снятие лицевой, боковых, верхней и задней панелей кожуха котла; снятие термоизоляционных панелей, кожуха дымовых каналов теплообменника. Очистка от сажи теплообменника. | шт. | 1767.3
3.347. | Снятие, установка газового клапана вентиляторной горелки | шт. | 519.1
3.348. | Замена вентилятора насадки "Полу-турбо" | шт. | 225.2
3.349. | Замена электродвигателя вентилятора насадки "Полу-турбо" | шт. | 343.6
3.350. | Замена форсунок на коллекторе основной горелки при переводе газового котла на жидкий газ | шт. | 335.9
3.351. | Замена панели управления напольного котла в сборе | шт. | 393.2
3.352. | Замена площадки электросоединений | шт. | 297.7
3.353. | Замена суточного механического программатора на лицевой панели корпуса котла | шт. | 690.9
3.354. | Замена встроенного бойлера | шт. | 1855.1
3.355. | Замена электронного блока переключения режимов и индикации работы вентиляторной горелки | шт. | 324.5
3.356. | Разборка, прочистка и сборка 2-х, 3-х рожковой горелки из нержавеющей стали (для горелки фирмы "POLIDORA") | шт. | 290.1
3.357. | То же дя 4-х, 5-ти и 6-ти рожковой горелки | шт. | 370.3
3.358. | То же для 7-ми и более | шт. | 729.1
3.359. | Ревизия газо-горелочной части вентиляторной горелки | шт. | 343.6
3.360. | Ревизия газового клапана вентиляторной горелки | шт. | 782.5
3.361 | Замена рожка горелки из нержавеющей стали (для горелки типа"POLIDORA") | шт. | 324.5
3.362. | Замена контактов, перемычек площадки электросоединений | шт. | 412.3
3.363. | Регулировка рабочего и минимального давления газа на регуляторе газового клапана вентиляторной горелки. Оптимизация режимов горения | шт. | 656.5
3.364. | Замер давления на входе газовой арматуры при отсутствии расхода и при расходе газа | шт. | 91.6
3.365. | Замер давления газа на газовой горелке (форсунках газовой горелки) при минимальной и максимальной тепловой наггрузке | шт. | 91.6
3.366. | Слив воды и теплоносителя из встроенного бойлера с последующим заполнением для производства ревизии или ремонтных работ | шт. | 118.3
3.367. | Перестановка штатных перемычек на площадке электросоединений котла для планового изменения режимов работы котла | шт. | 95.4
3.368. | Чистка внутренней поверхности и смеевика бойлера. Дезинфекция. | шт. | 1332.2
4. Прочие работы
4.1. | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно) | шт. | 343.6
4.2. | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | шт. | 542
4.3. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт. | 358.8
4.4. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт. | 496.2
4.5. | Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм | шт. | 313
4.6. | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт. | 240.8
4.7. | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт. | 158.9
4.8. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения | шт. | 120.4
4.9. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт. | 313
4.10. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке свыше 5 | шт. | 500.9
4.11. | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт. | 250.4
4.12. | Отключение газового прибора с установкой заклушки | шт. | 187.8
4.13. | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт. | 96.3
4.14. | Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт. | 703.2
4.15. | Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт. | 813.9
4.16. | Притирка газового крана диаметром 50 мм | шт. | 891
4.17. | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт. | 81.9
4.18. | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт. | 106
4.19. | Смазка газового крана диаметром 50 мм | шт. | 144.5
4.20. | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт. | 240.8
4.21. | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ | шт. | 154.1
4.22. | Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки | шт. | 481.6
4.23. | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки (со снятием перемычки) | шт. | 693.5
4.24. | Замена прибора учета газа (бытового счетчика) | шт. | 693.5
4.25. | Демонтаж ротационного газового счетчика с установкой перемычки | шт. | 693.5
4.26. | Установка ротационного газового счетчика после ремонта или поверки (со снятием перемычки) | шт. | 905.4
4.27. | Замена прибора учета газа (ротационного газового счетчика) | шт. | 905.4
4.28. | Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-картой | шт. | 240.8
4.29. | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки <6> | шт. | 240.8
4.30. | Снятие бытового газового счетчика <6> | шт. | 240.8
Примечание:
<1> - При работе с приставной лестницей с перестановкой рекомендуется применять коэффициент 1,2; - при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах рекомендуется применять коэффициент 1,5.
<2> При работе с приставной лестницей рекомендуется применять коэффициент 1,2.
<3> Стоимость работ (услуг) включает работы по техническому обслуживанию газопровода и запорной арматуры, установленной на газопроводе.
<4> Стоимость работ (услуг) включает работы по техническому обслуживанию газопровода, запорной арматуры, установленной на газопроводе и работы по приборному обследованию технического состояния газопровода.
<5> На каждый последующий аппарат рекомендуется применять коэффициент 0,85.
<6> Стоимость работ (услуг) применять для бытовых электронных малогабаритных приборов учета газа, подключенных гибкой газовой подводкой к одному газоиспользующему оборудованию (без применения перемычки).
Стоимость абонентской платы за аварийно-диспетчерское обеспечение (АДО) для специализированных организаций
| Вид Работ | Ед.изм. | Цена, руб.
10.1.69. | Аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования (Применять при заключении соглашения АДО со специализированной организацией, выполняющей работы по ТО ВДГО/ВКГО) | объект / год | 281.35