Перечень работ по текущему ремонту общего имущества

1.	Устранение, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков, входов в подвалы.

2.	 Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление небольших участков кирпичной кладки стен в местах общего пользования.

3.	 Заделка швов и трещин в перекрытиях мест общего пользования.

4.	 Усиление элементов деревянной стропильной системы, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции.

5.	Смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

6.	Восстановление или замена отдельных элементов лестниц, козырьков над входами в подъезды, подвалы.

7.	Восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

8.	Замена отдельных участков трубопроводов холодного, горячего водоснабжения, отопления, канализации в местах общего пользования.

9.	Замена запорной арматуры в местах общего пользования.

10.	Ремонт кровли (отдельными местами)